## 内訳書
| 工事名称 | 令和８年度
辰野高等学校 混合教室棟（調理教室・被服教室)空調設備設置工事
| 工事場所 | 上伊那郡辰野町大字伊那富
総 括 表
名 称 |  |  | 単 位 |  | 金 額 |  | 備 考
１ 直接工事費 |  |  | 一式
| 上記直接工事費のうち材料費 |  | 一式
| 上記直接工事費のうち労務費 |  | 一式
計
２ 共通費
| 共通仮設費 |  | 一式
| 現場管理費 |  | 一式
| うち建退協制度の掛金 |  | 一式
| 工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  | 一式
| 工事原価のうち安全衛生経費 |  | 一式
| 一般管理費等 |  | 一式
計
３ 消費税相当額 | 工事価格 |  | 一式
４ 消費税等相当額 |  |  | 一式 |  |  |  | 消費税率10％
５ 消費税相当額 | 工事費 |  | 一式
名 称 |  | 適用・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１ 共通仮設費
(1) | 共通仮設費（率計上）
| 準備費 |  | 1 | 一式
| 工事施設費・環境安全費 | 工事用看板含む | 1 | 一式
| 屋外整理清掃費 |  | 1 | 一式
| 動力用水光熱費 |  | 1 | 一式
１ の 計
名 称 |  | 適用・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
２ 直接工事費
ア 調理教室(混合教室棟(中校舎)１階）
エアコン設置工事
| 壁掛型ルームエアコン | DAIKINN S716ATAP-W 室内機F716ATAPｰW、室外機R716AAP(同等品) | 3 | 台
冷房能力7.1kW、消費電力2,210W 暖房能力8.5kW、消費電力2,020W
| 室外機架台 | K-KHZ73G(同等品) | 3 | 台
| 搬入据付費 |  | 3 | 台
| 汎用リモコン | BRC478A31 相当品 | 3 | 個
| リモコンホルダー | KKF067A41 相当品 | 3 | 個
| 冷媒配管 | 6.5/12.4 | 20 | ｍ
| ドレン配管 |  | 24 | ｍ
| 屋外配管仕上げ |  | 20 | ｍ
| コア抜き |  | 1 | 箇所
| アスベスト除去・処分費 |  | 1 | 式
| アルミパネル取付 | 材料込み | 3 | 箇所
| 支持金物 |  | 1 | 式
| 消耗品・交通費 |  | 1 | 式
| 気密試験・真空引き作業費 |  | 3 | 台
| 試運転調整費 |  | 3 | 台
小計
電気工事
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ケーブル | VV-F2.0㎜-2C+1 | 70 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | A型 | 1 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | A型 | 2 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | A型 | 4 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ | A型 | 4 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1コ用A型 | 2 | 個
| 埋込型ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15/20A接地極付(250V) | 4 | 個
| 電工費 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材費 |  | 1 | 式
小計
分電盤改修
| 耐熱ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | HIV-2.0㎜ | 3 | ｍ
| 小型漏電遮断器 | 2P2E30AF20A HB型 | 3 | 個
| 電工費 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材費 |  | 1 | 式
小計
ア 調理教室(混合教室棟(中校舎)１階） の計
イ 被服教室(混合教室棟(中校舎)１階）
エアコン設置工事
| 壁掛型ルームエアコン | DAIKINN S806ATAP-W 室内機F806ATAP-W、室外機R806AAP(同等品) | 2 | 台
冷房能力8.0kW、消費電力2,910W 暖房能力9.5kW、消費電力2,450W
| 室外機架台 | K-KHZ73G(同等品) | 2 | 台
| 搬入据付費 |  | 2 | 台
| 汎用リモコン | BRC478A31 相当品 | 2 | 個
| リモコンホルダー | KKF067A41 相当品 | 2 | 個
| 冷媒配管 | 6.5/12.4 | 12 | ｍ
| ドレン配管 |  | 14 | ｍ
| 屋外配管仕上げ |  | 12 | ｍ
| アルミパネル取付 | 材料込み | 2 | 箇所
| 支持金物 |  | 1 | 式
| 消耗品・交通費 |  | 1 | 式
| 気密試験・真空引き作業費 |  | 2 | 台
| 試運転調整費 |  | 2 | 台
小計
電気工事
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ケーブル | VV-F2.0㎜-2C+1 | 28 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | A型 | 1 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | A型 | 2 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | A型 | 4 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ | A型 | 4 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1コ用A型 | 2 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | B型 | 1.8 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | B型 | 1 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | B型 | 2 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞﾌﾘｰｼﾞｮｲﾝﾄ | B型 | 1 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | B型 | 1 | 個
| 埋込型ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15/20A接地極付(250V) | 2 | 個
| 電工費 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材費 |  | 1 | 式
小計
分電盤改修
| 耐熱ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | HIV-2.0㎜ | 2 | ｍ
| 小型漏電遮断器 | 2P2E30AF20A HB型 | 2 | 個
| 電工費 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材費 |  | 1 | 式
小計
イ 被服教室(混合教室棟(中校舎)１階 ） の計
２ の 計
金 抜